## ЗАО "Концерн Термаль"
Наличие объема свободной для технологического присоединения мощности за 2018 год.
№пп | Наименование подстанции, распределительного пункта |  | Месторасположение |  | Технические характеристики |  |  |  | Примечание
|  | мощность трансформатора КВА | Регион | Муниципальное образование | Класс напряжения, кВ | Пропускная способность ,МВА | резерв мощности (средний в 2018 г), МВт | резерв мощности для технологического приосединения, МВт
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Объем свободной мощности по ТП
1 | 1 | 630 | Нижегородская область | г.Нижний Новгород | 6/0,4 | 0.63 | 0.026 | 0
2 | 3 | 1000 | Нижегородская область | г.Нижний Новгород | 6/0,4 | 1 | 0.24 | 0
3 | 3 | 1000 | Нижегородская область | г.Нижний Новгород | 6/0,4 | 1 | 0.21 | 0
4 | 4 | 1000 | Нижегородская область | г.Нижний Новгород | 6/0,4 | 1 | 0.302 | 0
5 | 4 | 630 | Нижегородская область | г.Нижний Новгород | 6/0,5 | 0.63 | 0.302 | 0
6 | 5 | 1000 | Нижегородская область | г.Нижний Новгород | 6/0,4 | 1 | 0.11 | 0.11
7 | 5 | 1000 | Нижегородская область | г.Нижний Новгород | 6/0,4 | 1 | 0.1 | 0.1
8 | 6 | 560 | Нижегородская область | г.Нижний Новгород | 6/0,4 | 0.56 | 0.26 | 0
9 | 8 | 1000 | Нижегородская область | г.Нижний Новгород | 6/0,4 | 1 | 0.15 | 0
10 | 8 | 1000 | Нижегородская область | г.Нижний Новгород | 6/0,4 | 1 | 0.25 | 0
11 | 9 | 630 | Нижегородская область | г.Нижний Новгород | 6/0,4 | 0.63 | 0.13 | 0
12 | 10 | 1000 | Нижегородская область | г.Нижний Новгород | 6/0,4 | 1 | 0.16 | 0
13 | 11 | 630 | Нижегородская область | г.Нижний Новгород | 6/0,4 | 0.63 | 0.00952 | 0
|  | 11080 | 7: 2.2495; 8: 0.21