Форма 1.9. Данные об экономических и технических

характеристиках и (или) условиях деятельности

территориальных сетевых организаций

______________________ЗАО «Концерн Термаль»___________________

Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации

| N п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации <1> | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 16,07 |  |
| 1.1 | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 16,07 |  |
| 2 | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | 100 |  |
| 3 | Максимальной за год число точек поставки, шт. | 43 |  |
| 4 | Число разъединителей и выключателей, шт. | 22 |  |
| 5 | Средняя летняя температура, °C | +20,9 | Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации - 2018 г. |
| 6 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | 5 | - |
| 7 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | 7 | - |

--------------------------------

<1> Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) - протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км;

Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % - доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %;

Число разъединителей и выключателей - совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.;

Средняя летняя температура - в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации".